2017年硕士研究生入学考试大纲
考试科目代码及名称: 水污染控制工程
	考查要点: 

1.总论                                                   

(1)水与废水的成分，污染指标及水质标准；

(2)水体自净；

(3)水污染防治的基本原则及方法；

2.水质的预处理                                           

(1)格栅、筛网、调节的作用；

(2)格栅及调节池的设计。

3.水的混凝、沉淀、过滤及消毒                            

(1)混凝过程的理论基础和影响因素；

(2)混凝剂和助凝剂的类型及选用；

(3)混合、反应设备的设计及选用；

(4)沉淀理论、沉淀类型、沉淀性能曲线、理想沉淀池、沉砂池、沉淀池的构造与设计。

(5)过滤过程理论；

(6)消毒机理及方法。

4.好氧生物处理                                          

(1)活性污泥法的基本原理，活性污泥法反应动力学；

(2)活性污泥法运行方式、影响因素及设计运行参数；

(3)曝气原理、方法及曝气池构造；

(4)活性污泥系统新工艺；

(5)活性污泥系统工艺设计；

(6)生物膜法的基本原理；

(7)生物膜处理构筑物的类型、构造及特点。

5.厌氧生物处理和污泥的处理与处置                       

(1)厌氧生物处理的机理及影响因素；

(2)废水厌氧生物处理工艺、厌氧和好氧技术的联合应用；

(3)污泥的成分和性质；

(4)污泥浓缩、污泥的稳定化处理、污泥调节、污泥脱水和干化以及污泥的综合利用及最终处置。

6.生物处理新工艺（氧化沟、SBR）                             

7.水处理的其它方法                                      

(1)气浮、离心分离的原理及设备；

(2)中和法；

(3)氧化还原的原理，药剂氧化还原法；

(4)电化学氧化还原的原理，电化学氧化还原法；

(5)化学沉淀原理，氢氧化物和硫化物沉淀法；

(6)吸附原理及其影响因素，吸附剂及其再生，吸附法的应用；

(7)离子交换软化与除盐

(8)膜分离技术。

8.水的深度处理及回用技术

(1)生物脱氮；

(2)除磷技术；

(3)同步脱氮除磷工艺；

(4)城市污水资源化与再生利用技术。



	题型、分值及考试时间： 
分值：100分
考试时间：3小时

题型：

题型：选择题、填空题、判断题、简答题、计算题

	参考书目（包括书名、作者、、出版社、出版时间）：
1.《排水工程》,张自杰主编，中国建筑工业出版社  （第四版），2000年6月

2.《水污染控制工程》下册，高廷耀主编， 高教出版社（第三版），2007年3月                          
3.《水处理工程》顾夏声主编，清华大学出版社，1985年


